БЫТОВОЙ ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА «ИОН-ЭФФЕКТ»

Зачем нужен ионизатор воздуха "Ион-эффект":

Бытовой ионизатор воздуха «ИОН-ЭФФЕКТ» предназначен для создания экологически благоприятной воздушной среды в жилых и офисных помещениях. «ИОН-ЭФФЕКТ» обеспечивает оптимальную концентрацию отрицательных аэроионов, характерную для лучших морских и горных курортов. Встроенный в ионизатор экономичный светильник позволяет использовать его как ночник.

Показания к применению ионизированного воздуха:

Установлено, что аэроионы, в отличие от всех других физических факторов, действуют на организм человека и животных в основном через легочный аппарат. Характер действия аэроионов на организм определяется знаком электрического заряда. Благоприятное воздействие, как правило, оказывают отрицательные аэроионы. Поэтому именно они и применяются в профилактических и лечебных целях.

Наиболее эффективное действие отрицательные аэроионы оказывают на организм с нарушениями аллергического или функционального (нервного) характера. Установлено десенсибилизирующее и нормализующее действие отрицательных ионов. Они оказывают также гипотензивное и умеренно седативное действие.

Далеко зашедшие функциональные нарушения и органические изменения органов действию аэроионов не поддаются. Аэроионы, поступая в легкие, проникают в кровь и разносятся по всему организму, восстанавливая отрицательный заряд клеток, стимулируя обмен веществ, оказывая анти-тромботическое действие, что способствует профилактике и лечению таких заболеваний, как: аллергические заболевания, бронхиальная астма, острые и хронические бронхиты, насморки, фарингиты, ларингиты, ангина, грипп, гипертоническая болезнь (начальная стадия), бессонница, мигрень, утомляемость, раздражительность.

О СЕАНСАХ АЭРОИОНИЗАЦИИ:

Характеристики прибора позволяют использовать его без каких-либо ограничений в профилактических и оздоровительных целях. Рекомендуемое время работы ионизатора в течение суток не менее 4-5 часов. Допускается круглосуточное включение.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

Установите ионизатор на рабочем месте или рядом с местом отдыха в вертикальном положении и таким образом, чтобы никакие предметы не загораживали его и не касались точечного излучателя ионов, расположенного на лицевой поверхности прибора. Свободное пространство перед ионизатором необходимо для лучшего потока ионов. В случае необходимости, «Ион-Эффект» можно закрепить на стене. Включается прибор сразу при включении сетевой вилки в розетку 220 В., о чем свидетельствует слабое свечение встроенного экономичного светильника. Для включения ночного светильника на полную мощность на корпусе имеется клавиша. Оптимальное расстояние от ионизатора до людей от 0,5 до 3 метров.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Создаваемое ионизатором электростатическое поле частично очищает воздух от пыли и микробов. В связи с этим, с течением времени, может стать заметной осаждаемая из воздуха пыль на окружающих предметах и поверхностях.

2. На точечном излучателе ионов при работе ионизатора создается высокое напряжение. Прикосновение к нему нежелательно.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

Конструкция   ионизатора    «ИОН-ЭФФЕКТ» позволяет добиться  хороших  результатов ионизации воздуха.

За счет относительно невысокого потенциала на излучателе не происходит образования окислов азота, вредных для человека. В  помещениях площадью от 8 до 25 м2 обеспечивается оптимальная концентрация отрицательных ионов уже через несколько минут после включения. Очень важно, что при этом не происходит превышения максимально допустимого по санитарным нормам уровня концентрации ионов (см. таблицу).

| Нормы СНИП N62152-80 на содержание отрицательных аэроионов в воздухе производственных и общественных помещений: необходимый минимум - 600 ионов/см2, оптимальный уровень - 3000-5000 ионов/см2, допустимый максимум- 50000 ионов/см2 |
| --- |
| Место определения концентрации | Концентрация отрицательных аэроионов в 1 см3 воздуха |
| Воздух городских квартир | 50-100 |
| Воздух городских улиц | 100-500 |
| Лесной и морской воздух | 1000-5000 |
| Воздух горных курортов | 5000-10000 |
| В помещении с работающим ионизатором «ИОН-ЭФФЕКТ» | до 50000 |

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Бытовой ионизатор воздуха «ИОН-ЭФФЕКТ» --  1 шт.

Технический паспорт -- 1 шт.

Упаковочная тара -- 1 шт.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Вскрытие корпуса ионизатора.

2. Эксплуатация аппарата в ванных и душевых комнатах и других влажных помещениях.

3. Нарушение естественного теплоотвода корпуса электронного блока.

4. Включение аппарата в сеть в течение 2-х часов после пребывания при отрицательных температурах.

5. Эксплуатация при попадании влаги внутрь аппарата.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Напряжение питания сети - 220 В.

Потребляемая мощность - не более 5 Вт.

Концентрация легких отрицательных ионов через 2 мин. после включения на расстоянии от прибора:

0,5м – 35 ÷ 50х103 эл. зар./см3

1м – 2 ÷ 5x103  эл. зар,/см3

2м -1 ÷ 5-1,5x103 эл. зар./см3

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

При соблюдении правил эксплуатации и хранения изготовитель гарантирует безотказную работу в течение 12 месяцев со дня продажи, а при отсутствии штампа торгующей организации - со дня изготовления. Настоящий паспорт является документом для предъявления претензий. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие. Замена производится по месту приобретения.

Гарантия не распространяется на аппараты, имеющие видимые повреждения корпуса.